ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В целях реализации в Санкт-Петербурге Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Козырева С.А.

Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.04.2012 N 405

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

------T-------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦

¦ п/п ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению ¦

¦ и повышению энергетической эффективности в отношении ¦

¦ общего имущества собственников помещений в многоквартирном ¦

¦ доме, подлежащих проведению единовременно ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1.1. Система отопления ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.1.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой¦

¦ ¦энергии ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦1.1.2¦Установка устройств, обеспечивающих регулирование теплопотребления¦

¦ ¦в зависимости от температуры наружного воздуха ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1.2. Система горячего водоснабжения ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.2.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1.3. Система холодного водоснабжения ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.3.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1.4. Система электроснабжения ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.4.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической¦

¦ ¦энергии ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦1.4.2¦Замена ламп накаливания в местах общего пользования на¦

¦ ¦энергоэффективные лампы ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1.5. Дверные и оконные конструкции ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.5.1¦Утепление дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков¦

¦ ¦переходных балконов и обеспечение автоматического закрывания дверей¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению ¦

¦ и повышению энергетической эффективности в отношении ¦

¦ общего имущества собственников помещений в многоквартирном ¦

¦ доме, подлежащих проведению регулярно ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 2.1. Система отопления ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦2.1.1¦Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления с¦

¦ ¦применением энергоэффективных материалов ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 2.2. Система горячего водоснабжения ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦2.2.1¦Восстановление изоляции теплообменников и трубопроводов системы¦

¦ ¦горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦ 2.3. Дверные и оконные конструкции ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦2.3.1¦Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды, дверных¦

¦ ¦блоков переходных балконов, подвалов и чердаков, оконных блоков в¦

¦ ¦подъездах ¦

L-----+--------------------------------------------------------------------

Внесен в Реестр нормативных правовых актов

Санкт-Петербурга 14 мая 2012 года.

Регистрационный N 13137.